## январь23
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «Сибирские приборы и системы» за период с 01.01.2023 по 31.01.2023 г.
№ п/п | Объект | Фактическая дата отключения | Фактическое время отключения | Фактическая дата включения | Фактическое время включения | Вид ремонта
1 | ЗРУ-10кВ ф.3245 | 2023-01-18 | 8:56 | 2023-01-18 | 10:55 | откл.ВМПЭ-10. заявка Омскэлектро
2 | ЗРУ-10кВ ф.3245 | 19.01.2023 | 13:40 | 2023-01-19 | 14:42 | по заявке Омскэлектро
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## февраль23
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «Сибирские приборы и системы» за период с 01.02.2023 по 28.02.2023 г.
№ п/п | Объект | Фактическая дата отключения | Фактическое время отключения | Фактическая дата включения | Фактическое время включения | Вид ремонта
1 | ЗРУ-10кВ ф.3213 | 2023-02-02 | 8:40 | 2023-02-02 | 11:55 | Т.Р. работа по наряду
2 | ЗРУ-10кВ ф.3243 | 02.02.2023 | 13:26 | 2023-02-02 | 15:50 | Т.Р. работа по наряду
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## март23
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «Сибирские приборы и системы» за период с 01.03.2023 по 31.01.2023 г.
№ п/п | Объект | Фактическая дата отключения | Фактическое время отключения | Фактическая дата включения | Фактическое время включения | Вид ремонта
1 | ЗРУ-10кВ В.1 Тр.1 | 2023-03-05 | 9:40 | 2023-03-05 | 11:35 | работа по наряду
2 | ЗРУ-10кВ В.2 Тр.1 | 05.03.2023 | 11:40 | 2023-03-05 | 14:10 | работа по наряду
3 | Тр-р ДГК №2 | 2023-03-23 | 11:00 | 2023-03-23 | 16:18 | работа по наряду
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## апрель23
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «Сибирские приборы и системы» за период с 01.04.2023 по 30.04.2023 г.
№ п/п | Объект | Фактическая дата отключения | Фактическое время отключения | Фактическая дата включения | Фактическое время включения | Вид ремонта
1 | ЗРУ-10кВ ф3217 | 2023-04-28 | 6:09 | 2023-04-28 | 06:40 | распоряжение дис-ра (контр.из.)
2 | ЗРУ-10кВ ф3227 | 28.04.2023 | 6:20 | в ремонте | в ремонте | повреждение кабеля
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## май23
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «Сибирские приборы и системы» за период с 01.05.2023 по 31.05.2023 г.
№ п/п | Объект | Фактическая дата отключения | Фактическое время отключения | Фактическая дата включения | Фактическое время включения | Вид ремонта
1 | Ф3252 | 2023-05-09 | 3:45 |  |  | Повреждение
2 | Ф3246 | 20.05.23 | 13:44 | 2023-05-20 | 15:10 | МТЗ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## июнь 23
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «Сибирские приборы и системы» за период с 01.06.2023 по 30.06.2023 г.
№ п/п | Объект | Фактическая дата отключения | Фактическое время отключения | Фактическая дата включения | Фактическое время включения | Вид ремонта
1 | Ф3255,3252,3227 | 2023-06-01 | 19:20 |  |  | Работы по наряду
2 | Ф3217 | 08.06.2023 | 17:15 | 2023-06-09 | 06:20 | Заявка Омскэлектро
3 | Ф3250 | 2023-06-12 | 16:35 | 2023-06-13 | 19:27 | Заявка Омскэлектро
4 | Ф3220 | 2023-06-12 | 16:50 |  |  | Работы по наряду
5 | Ф3222 | 2023-06-13 | 08:37 | 2023-06-13 | 13:24 | Заявка Омскэлектро
6 | ф3250 | 2023-06-14 | 09:10 | 2023-06-14 | 10:00 | Заявка Омскэлектро
7 | Ф3244 | 2023-06-16 | 09:54 | 2023-06-17 | 15:06 | Заявка Омскэлектро
8 | Ф3219 | 2023-06-17 | 06:57 |  |  | Заявка Омскэлектро
9 | Ф3227 |  |  | 2023-06-23 | 10:00 | Работы по наряду
10 | Ф3215 | 2023-06-25 | 11:38 | 2023-06-25 | 12:42 | Заявка Омскэлектро
11
12
13
14
15
16
17

## июль 23
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «Сибирские приборы и системы» за период с 01.07.2023 по 31.07.2023 г.
№ п/п | Объект | Фактическая дата отключения | Фактическое время отключения | Фактическая дата включения | Фактическое время включения | Вид ремонта
1 | Ф3222 | 2023-07-01 | 3:16 | 2023-07-01 | 5:50 | Работы по наряду
2 | Ф3227 | 01.07.2023 | 3:17 | 01.07.2023 | 5:53 | Работы по наряду
3 | Ф3249 | 01.07.2023 | 3:18 | 01.07.2023 | 5:52 | Работы по наряду
4 | Ф3251 | 01.07.2023 | 3:19 | 01.07.2023 | 5:51 | Работы по наряду
5 | Ф3215 | 01.07.2023 | 3:30 | 01.07.2023 | 5:08 | Работы по наряду
6 | Ф3245 | 01.07.2023 | 3:31 | 01.07.2023 | 5:09 | Работы по наряду
7 | Ф3217 | 2023-07-01 | 3:32 | 2023-07-01 | 5:10 | Работы по наряду
8 | Ф3250 | 01.07.2023 | 3:33 | 01.07.2023 | 5:11 | Работы по наряду
9 | Ф3242 | 01.07.2023 | 3:35 | 01.07.2023 | 5:12 | Работы по наряду
10 | Ф3225 | 01.07.2023 | 3:36 | 01.07.2023 | 5:13 | Работы по наряду
11 | Ф3246 | 01.07.2023 | 3:37 | 01.07.2023 | 5:14 | Работы по наряду
12 | Ф3228 | 01.07.2023 | 3:38 | 01.07.2023 | 5:15 | Работы по наряду
13 | Ф3244 | 01.07.2023 | 3:39 | 01.07.2023 | 5:16 | Работы по наряду
14 | Ф3226 | 01.07.2023 | 3:40 | 01.07.2023 | 5:27 | Работы по наряду
15 | Ф3219 |  |  | 2023-07-02 | 12:52 | Работы по наряду
16 | Ф3220 |  |  | 2023-07-02 | 16:20 | Работы по наряду
17 | Ф3252 |  |  | 2023-07-02 | 16:20 | Работы по наряду
18 | Ф3250 | 2023-07-18 | 8:00 | 2023-07-18 | 11:50 | Работы по наряду

## сентябрь23
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «Сибирские приборы и системы» за период с 01.09.2023 по 30.09.2023 г.
№ п/п | Объект | Фактическая дата отключения | Фактическое время отключения | Фактическая дата включения | Фактическое время включения | Вид ремонта
1 | ФФ 3215, 3217,3219,3225. | 2023-09-20 | 13:45 | 2023-09-20 | 15:15 | Поверка ТТ
2 | ФФ 3226,3228,3242,3244. | 21.09.2023 | 12:28 | 21.09.2023 | 14:30 | Поверка ТТ
3 | Ф 3245 | 2023-09-28 | 01:20 |  |  | МТЗ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## октябрь23
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «Сибирские приборы и системы» за период с 01.10.2023 по 31.10.2023 г.
№ п/п | Объект | Фактическая дата отключения | Фактическое время отключения | Фактическая дата включения | Фактическое время включения | Вид ремонта
1 | ф3245 |  |  | 2023-10-05 | 15-44 | Ремонт КЛ
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## ноябрь23
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «Сибирские приборы и системы» за период с 01.11.2023 по 30.11.2023 г.
№ п/п | Объект | Фактическая дата отключения | Фактическое время отключения | Фактическая дата включения | Фактическое время включения | Вид ремонта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## декабрь23
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
АО «Сибирские приборы и системы» за период с 01.12.2023 по 31.12.2023 г.
№ п/п | Объект | Фактическая дата отключения | Фактическое время отключения | Фактическая дата включения | Фактическое время включения | Вид ремонта
1 | Ф3246 | 2023-12-18 | 12:47 | 2023-12-18 | 13:35
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18